## PROPUESTA ECONOMICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LISTADO COSTOS ACTIVIDADES UNIFICADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | VALOR UNITARIO
1.2 | DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1.2.1 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3
1.2.2 | DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3
1.2.3 | DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M | M
1.2.4 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.5 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.9 | DEMOLICION MURO EN GAVION EXISTENTE COSTADO ORIENTE | M3
1.2.10 | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2
1.2.13 | DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS | M2
1.2.14 | DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.15 | DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.16 | DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.17 | DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.18 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.19 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) INCLUYE RETIRO | M
1.2.20 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.21 | DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO) | M2
1.2.22 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3
1.2.23 | DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M
1.2.24 | DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES. | M2
1.2.25 | DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE). | M
1.2.26 | DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA METRO LINEAL (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS) | M
1.2.27 | DEMOLICIÓN DE MARCOS EN CONCRETO E 10 CM Y DEMOLICIÓN DE VIDIROS DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL | M2
1.2.30 | DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN
1.2.31 | DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M
1.2.32 | DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN
1.2.33 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.34 | DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.35 | DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.36 | DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M
1.2.37 | DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO) | UN
1.2.38 | DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES | UN
1.2.39 | DESMONTE DE CANECAS DE BASURA INCLUYE BASES EN CONCRETO Y RETIRO DE ESCOMBROS | UN
1.2.40 | DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40 | M2
1.2.49 | DESMONTE DE ALAMBRON 8 MM, PUNTAS CAPTADORAS EXISTENTES Y SOPORTES. | M
1.2.50 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | UN
1.2.51 | DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.52 | RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2
1.2.53 | RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO | M2
2 | ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.1 | EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.1.1. | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3
2.1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3
2.1.3 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3
2.1.4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M3
2.2 | CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.2.1 | CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F*C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN | M3
2.2.2 | CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO) | M3
2.2.3 | CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO) | M3
2.2.4 | ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | M3
2.2.5 | VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M3
2.2.6 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO) | M
2.2.7 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M
2.2.8 | VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO) | M
2.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO | M3
2.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO | M
2.2.11 | VIGA DE NIVELACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 4.000 SISTEMA KEYSTONE | M3
2.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO | M
2.2.13 | COLUMNETAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE ACERO) | M
2.2.14 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO) | M
2.2.15 | COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 X 15CM (NO INCLUYE ACERO) | M
2.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M
2.2.20 | RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO). | M2
2.2.21 | RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO). | M2
2.2.24 | PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | M2
2.2.25 | PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | M2
2.2.26 | PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO) | M2
2.2.27 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI DE 15 CM SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" | M2
2.2.28 | PLACA EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=7.5 CM ACABADO CON ROCKTOP O SIMILAR, APLICADO CON HELICOPTERO PARA PENDIENTADO DE PARQUEADERO. | M2
2.2.29 | PLACA EN VOLADIZO DE 7CM DE ESPESOR CON VIGAS DESCOLGADAS (0.35M X 0.2M) - CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI. | M2
2.2.35 | FUNDICIÓN DE ÁBACOS EN CONCRETO LISTO PARA USAR SIN RETRACCIÓN PARA REPARACIONES Y REFORZAMIENTO (INCLUYE PERFORACIÓN EN PLACA - ABACO DE 0,86 X 0,7 X 0,15). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE ANCLAJES EPOXICOS | UN
2.2.36 | RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). | M
2.2.37 | RECALCE DE VIGA DE AMARRE PARA ANCLAJES EPÓXICOS DE DIMENSIONES 0.3M X 0.2M X 0.15 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | UN
2.2.38 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA, ADHESIVO EXPOXICO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL FISURAS | M2
2.2.39 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SIKATOP 122 REPARACION DE PERFORACIONES EN MUROS DE CONTENCION | UN
2.3 | ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE. | M2
2.3.2 | MESÓN EN CONCRETO E = 0.1 M ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO. | M
2.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO 3000 PSI 1 X 1 M | M2
2.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 0.15 M X 0.10 M (INCLUYE ACERO) | M
2.3.5 | VIGA DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI DE 0.20 X 0.15 CM (NO INCLUYE ACERO) | M
2.3.6 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM) | M
2.3.7 | CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO ( 25 X 40 CMS) CON REJILLA PEATONAL. | M
2.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO CON TAPA PLASTICA PARA CANCHA SINTETICA. | M
2.3.9 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA | M
2.3.10 | CONSTRUCCION CÁRCAMO EN CONCRETO CON REJILLA SUPERIOR EN ANGULO Y PLATINA 0.3 M ANCHO CON SEPARACIÓN INSPECCIONABLE, DIMENSION SEGÚN DETALLE | M
2.3.11 | CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO) | M
2.3.12 | CUNETA EN CONCRETO 30 x 30 (VER PLANOS Y ESPECIFICACION) | M
2.3.13 | ALFAJÍA TIPO 1 CONCRETO 3000 PSI 0.12 X 0.12 M. INCLUYE BORDES ACHAFLANADOS | M
2.3.14 | ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 M (INCLUYE ACERO) | M
2.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M) | M
2.3.16 | LOSETA PREFABRICADA CONCRETO TIPO A50 - 40 X 40 X 6 CM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4 CM MORTERO 1:5, HECHO EN OBRA) | M2
2.3.17 | CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 X 10 CM (INCLUYE FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M
2.3.18 | CINTA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (INCLUYE FORMALETAS, VIBRADO, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO). | M
2.3.20 | PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M | UN
2.3.21 | PERFORACIÓN NÚCLEO 3" E = 0.10 M | UN
2.3.22 | PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M | UN
2.3.23 | PERFORACIÓN NÚCLEO DE 6" E = 0.10 M | UN
2.3.24 | SUMINISTRO, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN 795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA PARA USO DE MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA OBRA DE CONSTRUCCION. | UN
2.3.25 | JUNTA CON APOYOS ELASTOMÉRICOS PARA CONEXIÓN ENTRE PUENTES. ALMOADILLAS DE NEOPRENO DUREZA 60 (ESPESOR 3 CM, CON 2 LÁMINAS DE REFUERZO A36). | dm2
2.3.26 | JUNTA CON APOYOS ELASTOMÉRICOS PARA CONEXIÓN ENTRE PUENTES. ALMOADILLAS DE NEOPRENO DUREZA 60 (ESPESOR 5 CM, CON 3 LÁMINAS DE REFUERZO A36). | dm2
2.4 | REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
2.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI | KG
2.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG
2.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M | KG
2.4.4 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | M3
3.2 | OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
3.2.1 | POYO DUCHA | M
3.2.2 | POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO) | M
3.2.3 | POYO EN CONCRETO PARA VESTIER (ANCHO 0,43 ESPESOR 0,12) | M
3.2.4 | REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE | M
3.2.5 | ALFAJÍA EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA, INCLUYE REFUERZO | M
3.2.6 | DINTEL EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA, INCLUYE REFUERZO | M
3.2.7 | CORTASOL EN LADRILLO PRENSADO 24.5 X 12 X 6, DIMENSIÓN 30 A 45 cm. | M
3.2.8 | PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL, (ANCHO < 0.75 M) | M
3.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE | M
3.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA | M
3.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION CHAFLÁN COLUMNA EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE ENCAMISADO METÁLICO | M
3.2.12 | PULIDA SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN PLATINAS EN PLACAS INFERIOR Y SUPERIOR (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2
4 | INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.1 | REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º ALCANTARILLADO 315MM TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | UN
4.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO ALCANTARILLADO 315MM TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | UN
4.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE ALCANTARILLADO 315MM TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | UN
4.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y ALCANTARILLADO 315MM X 110 MM TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | UN
4.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION SILLA Y ALCANTARILLADO 315MM X 160 MM TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | UN
4.1.6 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=250 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
4.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º ALCANTARILLADO 250MM | UN
4.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION SELLO ALCANTARILLADO 250 MM | UN
4.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE ALCANTARILLADO 250MM | UN
4.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y ALCANTARILLADO 250MM X 110 MM | UN
4.1.11 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=200 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
4.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º ALCANTARILLADO 200MM | UN
4.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO ALCANTARILLADO 200MM | UN
4.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y ALCANTARILLADO 200MM X 110 MM | UN
4.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA Y ALCANTARILLADO 200MM X 160 MM | UN
4.1.16 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D= 160 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
4.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45º ALCANTARILLADO 160MM | UN
4.1.18 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CODO 90º ALCANTARILLADO 160MM | UN
4.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR ALCANTARILLADO 160 MM | UN
4.1.20 | SUMINISTRO E INSTLACION DE KID SILLA Y ALCANTARILLADO 160MM X 110 MM | UN
4.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLO ALCANTARILLADO 160MM | UN
4.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.1.23 | TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M
4.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.1.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 4" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION Y RELLENO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACION) | M
4.2 | RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVCS 6" | UN
4.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4" | UN
4.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3" | UN
4.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2" | UN
4.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 1-1/2" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 1-1/2" | UN
4.2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 3" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 2" INCLUYE ACCESORIOS | M
4.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS | UN
4.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS | UN
4.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS | UN
4.2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANTIRRETORNO 6" | UN
4.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTI RETORNO DE 8". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN). | UN
4.3 | RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 4'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 4'' | UN
4.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3'' | UN
4.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2-1/2'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2-1/2'' | UN
4.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 2'' | UN
4.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 '' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 '' | UN
4.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 '' | UN
4.3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1'' | UN
4.3.15 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.16 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3/4' | UN
4.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2'' INCLUYE ACCESORIOS | M
4.3.18 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2'' | UN
4.3.19 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 4" | M
4.3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 4" | UN
4.3.21 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 3" | M
4.3.22 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 3" | UN
4.3.23 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 2" | M
4.3.24 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 2" | UN
4.3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/2" | M
4.3.26 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1-1/2" | UN
4.3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/4" | M
4.3.28 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1-1/4" | UN
4.3.29 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1" | M
4.3.30 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1" | UN
4.3.31 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 3/4" | M
4.3.32 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 3/4" | UN
4.3.33 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1/2" | M
4.3.34 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO GALVANIZADO 1/2" | UN
4.4 | RED DE AGUA POLIPROPILENO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.4.1 | TUBERÍA POLIPROPILENO 20MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M
4.4.2 | TUBERÍA POLIPROPILENO 25MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M
4.4.3 | TUBERÍA POLIPROPILENO 32MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M
4.4.4 | TUBERÍA POLIPROPILENO 40MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M
4.4.5 | TUBERÍA POLIPROPILENO 50MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M
4.4.6 | TUBERÍA POLIPROPILENO 63MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M
4.4.7 | TUBERÍA POLIPROPILENO 75MM PN16 PRESIÓN NOMINAL DE TRABAJO A 20°C 13.1 BARES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M
4.4.8 | ADAPTADOR MACHO EN POLIPROPILENO FUSIÓN ROSCADO DE 20MM PN16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN
4.4.9 | ADAPTADOR MACHO EN POLIPROPILENO FUSIÓN ROSCADO DE 25MM PN16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN
4.4.10 | ADAPTADOR MACHO EN POLIPROPILENO FUSIÓN ROSCADO DE 32MM PN16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN
4.4.11 | ADAPTADOR MACHO EN POLIPROPILENO FUSIÓN ROSCADO DE 40MM PN16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN
4.4.12 | ADAPTADOR MACHO EN POLIPROPILENO FUSIÓN ROSCADO DE 50MM PN16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN
4.4.13 | ADAPTADOR MACHO EN POLIPROPILENO FUSIÓN ROSCADO DE 63MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN
4.4.14 | SALIDA SANITARIA POLIPROPILENO 2" | UN
4.6 | PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN
4.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" | UN
4.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2" | UN
4.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA CALIENTE CPVC DUCHA 1/2" | UN
4.6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4" | UN
4.6.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2" | UN
4.6.7 | REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA DE 1/2" A 3/4" | UN
4.6.8 | REUBICACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE DE 1/2" A 3/4" | UN
4.7 | REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3" | UN
4.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 2-1/2" | UN
4.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 2" | UN
4.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1-1/2" | UN
4.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1-1/4" | UN
4.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1" | UN
4.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3/4" | UN
4.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1/2" | UN
4.7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2" | UN
4.7.11 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4" | UN
4.7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1" | UN
4.7.13 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4" | UN
4.7.14 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2" | UN
4.7.16 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 3" | UN
4.7.17 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 2" | UN
4.7.18 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1-1/2" | UN
4.7.19 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1-1/4" | UN
4.7.20 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1" | UN
4.7.21 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 3/4" | UN
4.7.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO 1/2" | UN
4.7.24 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 3" | UN
4.7.25 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2" | UN
4.7.26 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2" | UN
4.7.27 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO METANICO 1-1/4" | UN
4.7.28 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1" | UN
4.7.29 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4" | UN
4.7.30 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 1/2" | UN
4.7.32 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE 3" | UN
4.7.33 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE 2" | UN
4.7.34 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2" | UN
4.8 | CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.8.1 | CAJA DE INSPECCION 60 X 60 | UN
4.8.2 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60m X 0.60m EN CONCRETO REFORZADO <= 1,00 mts CON MARCO Y TAPA METALICA E=0,20 MTS | M
4.8.3 | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 | UN
4.8.4 | CAJA DE INSPECCION 100 X 100 | UN
4.8.5 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETOREFORZADO HASTA 1.50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0,20 M | UN
4.8.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M | UN
4.8.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN
4.8.8 | RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION | UN
4.10 | REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1” Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M
4.10.2 | FILTRO GEODREN 45 X 45 CON TUBERÍA FILTRO DE D=100 MM (INCLUYE GEOTEXTIL Y GRAVILLA) | M
4.10.3 | FILTRO FRANCES BAJO CIMENTACION DE EDIFICIOS Y MUROS DE CONTENCION | UN
4.10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4" | M
4.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 | M2
4.10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000 | M2
4.10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO T1700 | M2
4.10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400 | M2
4.11. | OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
4.11.1 | PASAMURO INOXIDABLE 1” X 70 RUANA 10 X 10 CAL 16 | UN
4.11.2 | PASAMURO INOXIDABLE 1-1/2” X 70 RUANA 12 X 12 CAL 16 | UN
4.11.3 | PASAMURO INOXIDABLE 2” X 70 RUANA 15 X 15 CAL 16 16 | UN
4.11.4 | PASAMURO INOXIDABLE 3” X 70 RUANA 25 X 25 CAL 16 | UN
4.11.5 | PASAMURO INOXIDABLE 4” X 70 RUANA 31 X 31 CAL 16 | UN
4.11.6 | PASAMURO EN NIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 6” LARGO DE 50 CMS, CON RUANA O LAMINA DE 25 X 25 CMS EN CALIBRE 3/16 | UN
4.11.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE | UN
4.11.12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6". | M
4.11.13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACIÓN 1" A 2-1/2". | M
4.11.14 | SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR ELECTRICO | UN
4.11.15 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE | UN
4.11.16 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA EN PISO 1/2" A 3/4" | UN
4.11.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA REGISTRO 2". | UN
4.11.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1/2" | UN
4.11.19 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2" | UN
4.11.20 | SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS | UN
4.11.21 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M
4.11.22 | SUSPENSION DE SALIDA SANITARIA ( INC RETIRO DE SOBRANTES) | UN
4.11.23 | SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN
4.11.24 | PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA PARA TUBERIA DE 8" AN | M
4.11.25 | PERFORACIÓN DIRIGIDA DE 8" PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL NO INCLUYE TUBERÍA. | M
4.11.26 | PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA PARA TUBERIA DE 12" ALL | M
4.11.27 | PERFORACIÓN DIRIGIDA DE 12" PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL NO INCLUYE TUBERÍA. | M
4.11.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BRIDA RANURADA 2" INCLUYE TORNILLOS 3/8", TUERCAS, GUASA Y ARANDELAS | UN
4.11.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA ANTI VÓRTICE 4" | UN
4.11.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 3" CIERRE RÁPIDO RANURADA | UN
4.11.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE EXPANSIÓN BORRACHA 3" RANURADA | UN
4.11.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN COPA BRIDADA DE3" X 1-1/2" | UN
4.11.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE ROSCA RANURA 3" ACERO INOXIDABLE | UN
4.11.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 2" CIERRE RÁPIDO ROSCADA | UN
4.11.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MECÁNICO 1-1/2" | UN
4.11.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 3" PVC-P SCH 80 NO INCLUYE ACCESORIOS | M
4.11.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS TEE 3" PVC-P SCH 80 | UN
4.11.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 2" PVC-P SCH 80 NO INCLUYE ACCESORIOS | M
4.11.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS TEE 2" PVC-P SCH 80 | UN
4.11.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DRESER 6" | UN
4.11.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DRESER 4" | UN
4.11.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA CON VARILLA 3/8" CON PERNO BEAN CLAMB DE 1" A 1-1/2" | UN
4.11.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 3" | UN
4.11.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTE TIPO PERA 2-1/2" | UN
4.11.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO PERA 2" | UN
4.11.46 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA 1". | UN
11 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
11.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN
11.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE) | UN
11.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN
11.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | UN
11.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) | UN
11.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS | UN
11.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN
11.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH) | UN
11.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS | UN
11.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM | M
11.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES) | UN
11.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRUSTACIONES ACCESORIOS EN PORCELANA (CUATRO PIEZAS) | UN
11.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERÍA | UN
11.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN
11.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA CON MANGUERA (INCLUYE GRIFERÍA) | UN
11.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO | UN
11.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL | UN
11.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS | UN
11.1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA | UN
11.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 | UN
11.1.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 40x40 | UN
11.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4" | UN
11.1.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3" | UN
11.1.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3" | UN
11.1.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS | UN
11.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS | UN
11.1.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS) | UN
11.1.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO | UN
11.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PASO ELECTRICO - TELEDUCHA. 5.5 LT | UN
11.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE | UN
11.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA 16" | UN
11.1.40 | GRIFERIA INDUSTRIAL CON MANGUERA EXTRAIBLE PARA LAVAPLATOS (INCLUYE SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LA GRIFERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UN
11.1.41 | GRIFERIA EXPUESTA PARA ORINAL TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2" DOCOL O SIMILAR. | UN
11.1.42 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE MURO TEMPORIZADA LARGA | UN
11.1.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁTICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO MANIJA | UN
11.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE | UN
11.1.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PISO GRIFERÍA PARA SANITARIOS ANTIVANDÁLICO INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA | UN
11.1.46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.348 X 3 X 0.65 | UN
11.1.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.348 X 2,5 X 0.65 | UN
11.1.48 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE SEGURIDAD 0.34 X 2 X 0,65 | UN
11.1.49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA | UN
11.1.52 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO | UN
11.1.53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILA DE CÚPULA METÁLICA DE 6 X 4". | UN
11.1.54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ABRAZADERA AUTOAJUSTABLE 1/2" | UN
11.1.55 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO PREFABRICADO RESINA POLIESTER DE 80 X 60 CM | UN
20 | ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL
20.1.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2
20.1.2 | DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO | KG
20.1.3 | EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO) | KG
20.1.4 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC) | KG